- АННОТАЦИЯ

В июне 2003г. компания «Пролак» г. Екатеринбург начала выпуск современного высокоэффективного дезинфицирующего средства «Септаксин».

«Септаксин» зарегистрирован:

•Министерством Здравоохранения Республики Беларусь

•Министерством Здравоохранения Республики Казахстан

•Министерством Здравоохранения Российской Федерации

•Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан

Министерством  Здравоохранения Республики Украина

«Септаксин» согласно классификации ГОСТа 12.1.007-76 по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу малоопасных соединений, при нанесении на кожу и при воздействии паров в насыщенных концентрациях к 4 классу малоопасных соединений. Средство не обладает сенсибилизирующим действием.

Средство «Септаксин» обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (гриппа, герпеса и др. возбудителей острых респираторных вирусных инфекций - ОРВИ, ВИЧ, гепатита, рота-,  энтеровирусов,  полиомиелита), грибов рода Кандида, Дерматофитов, плесневых грибов.

Средство «Септаксин» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещении, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним); в лечебно-профилактических учреждениях,( стоматологии, хирургии, инфекционных, детских, неонатологических отделениях, роддомах   и  больницах, пенитенциарных  учреждениях),в  инфекционных  очагах  при  проведении  текущей,  заключительной  и  профилактической  дезинфекции; объектах коммунального хозяйства (гостиницы, общежития, бани, сауны, бассейны, дома отдыха, санатории, спортивно-оздоровительные комплексы,  фитнес,  парикмахерские,  косметические  салоны и т.п.), предприятиях общественного питания, детских дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях ГУИН,  овощехранилищах,  пищеперерабатывающих  предприятиях(  на предприятиях  по  производству  безалкогольных  напитков, разливу  воды, пива,  молочной  промышленности ), при  обработке ж/д  транспорта,  автотранспорта,  авиа и  метро.

Средство «Септаксин»  предназначено  для  обеззараживания  остаточных  количеств  фекально-мочевой  смеси  в  накопительных  баках  автономных  туалетов,  не   имеющих  отвода  в  канализацию,  а  также  для  дезинфекции  биотуалетов, мытья, обработки и обеззараживания  всех поверхностей  и  оборудования  общественных  туалетов.

Средство «Септаксин» рекомендовано для применения в ветеринарии. Препарат применяют для вынужденной и профилактической дезинфекции помещений и оборудования убойных цехов птицефабрик и птицеперерабатывающих предприятий, прединкубационной обработки куриных яиц, санитарно-убойных пунктов животноводческих хозяйств, молочно-товарных ферм, предприятий рыборазведения и рыбопереработки, колхозных рынков, зоопарков, питомников, обработке автотранспорта для перевозки продуктов.

- «Септаксин» обладает рядом преимуществ перед хлорсодержащими препаратами:

•	применение препарата «Септаксин» экономически выгоднее
хлорсодержащих препаратов (высокое антимикробное действие
при низких концентрациях, рабочие растворы сохраняют свою антимикробную активность в течении 14-суток, используются многократно).

- «Септаксин» не вызывает коррозию металлов, не вступает во взаимодействие с покрытиями и не оставляет на них следов.

- не раздражает верхние дыхательные пути, не имеет резкого запаха (его возможно применять в присутствии пациентов и персонала
ЛПУ).

- обладает  выраженным  моющим эффектом.

- не обесцвечивает ткани.

Препарат выпускается в пластмассовых емкостях вместимостью 1; 5,  10литров. Срок годности концентрата составляет 5 лет при условии хранения в зарытой упаковке производителя при температуре  + 0  +35 °С,  а также  допускается  одноразовое  замораживание  препарата,  который  после  оттаивания  свойств  своих не  теряет  и  гарантийный  срок  использования  сохраняет.

Производителем препарата «Септаксин»

является  компания  «Пролак»

620062, Россия, г. Екатеринбург, ул.Первомайская,82, а/я 201

E-mail: prolak-е@e1.ru

Сайт: www.prolak-e.su

Тел./факс: (343)375-69-26; 201-59-09

За полным методическим пособием по дез. средству «Септаксин»

просьба обращаться по телефонам (343) 375-69-26,

375-80-17, 201-59-09, сот. 8-904-54-57-552  или по электронной почте prolak@ekat.ru, prolak-e@e1.ru